МЕТРОЛОГИЯ. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ. ГРУППЫ СК15-17. 2004 г.

- Единицы физических величин - система СИ. Классификация методов измерений.

- Классификация погрешностей. Правила представления результатов измерений.

- Классы точности средств измерений.

- Случайные погрешности, доверительная вероятность и доверительный интервал.

- Обработка результатов измерений при случайной погрешности.

- Количественные характеристики переменного напряжения.

- Правила градуировки вольтметров постоянного и переменного напряжений. Уравнения преобразования для вольтметров различных типов.

- Структурные схемы электронных вольтметров переменного напряжения с преобразователями действующего (среднеквадратического) значения. Преобразователи действующего (среднеквадратического) значения.

- Структурные схемы электронных вольтметров переменного напряжения с преобразователями средневыпрямленного значения и с пиковыми детекторами (амплитудными преобразователями). Влияние формы измеряемого напряжения на показания вольтметров различных типов.

- Пиковые детекторы (амплитудные преобразователи) с открытым и закрытым входом. Влияние параметров входной цепи на показания электронных вольтметров.

- Принцип получения изображения на экране электроннолучевого осциллографа. Структурная схема? осциллографа.

- Осциллографические развертки. Внутренняя линейная непрерывная развертка.

- Осциллографические развертки. Внутренняя линейная ждущая развертка.

- Осциллографические развертки. Внешняя синусоидальная развертка. Схема для измерения угла фазового сдвига при синусоидальной развертке.

- Электронно-счетный частотомер в режиме измерения частоты. Структурная схема, временные диаграммы, погрешности.

- Электронно-счетный частотомер в режиме измерения периода. Структурные схемы, временные диаграммы, погрешности.

- Генераторы измерительных сигналов. Классификация. Основные метрологические характеристики. Структурная схема генератора измерительных сигналов синусоидальной формы низкой частоты.

- Задающий RС-генератор с мостом Вина. Схема, условие возникновения автоколебаний. Выходной согласующий трансформатор при работе на несимметричную и симметричную нагрузки.

- Измерение нелинейных искажений. Генераторы с высокой стабильностью частоты Синтезаторы частот.

- Измерение фазового сдвига. Триггерный фазометр. Структурная схема, временные диаграммы, погрешности.

- Измерение фазового сдвига, Время-импульсный фазометр. Структурная схема, временные диаграммы, погрешности.

- Методы измерения параметров двухполюсников. Эквивалентные схемы реальных двухполюсников.

- Измерение сопротивления на постоянном токе. Метод вольтметра. Метод амперметра. Четырехпроводное включение резисторов. Электронные омметры.

- Мостовые методы измерения параметров двухполюсников. Одинарный и двойной мост для измерения сопротивления на постоянном токе.

- Мостовые методы измерения параметров двухполюсников. Четырехплечие мосты для измерения параметров двухполюсников на переменном токе.

- Мостовые методы измерения параметров двухполюсников. Трансформаторные и Т-образные мосты переменного тока.

- Аналого-цифровое преобразование сигналов. Структурная схема последовательного АЦП. Погрешности.